ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΕΣ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | Ελάχιστη >= -24 Μέγιστη<=-10 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τρόπος Λειτουργίας (Operating Mode) | Ventilated |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μικτή χωρητικότητα | >=1100 Λίτρα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εξωτερικές Διαστάσεις (mm) | Πλάτος | >= 1435 & < 1450 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Βάθος με κλειστές τις πόρτες | >= 660 & < 770 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Βάθος με ανοιχτές τις πόρτες | >= 1320 & < 1450 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ύψος | >= 1999 & < 2110 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αριθμός πορτών | 2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Συνολική Ισχύς (W) | >= 770 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Παροχή, φάσεις | 220..240 V, 1N |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Επίπεδο Θορύβου (dBA) | < 65 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Εγγύηση | >= 2 έτη |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Service / Υποστήριξη | Δυνατότητα Υποστήριξης/ Service με, εντός Κρήτης, πάροχο υποστήριξης. Να κατατεθούν στοιχεία/πληροφορίες του παρόχου. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Σήμανση CE | Ναι |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | CFC & HCFC free | Ναι |  | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Θερμοστάτης με οθόνη αφής | Ναι |  | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Αυτόματη απόψυξη & σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού (αντίσταση) | Ναι |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ανοξείδωτες Σχάρες | Ναι |  | ΝΑΙ |  |  |

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

- Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

- Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

- Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

- Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.